Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда,

на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Филиал акционерного общества "Московский пиво-безалкогольный комбинат "ОЧАКОВО" «Санаторий «Горный»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Администрация*** | Мероприятия по улучшению условий труда не требуются |  |  |  |  |
| ***Общий продаж и маркетинга*** | Мероприятия по улучшению условий труда не требуются |  |  |  |  |
| ***Медицинская служба*** | Мероприятия по улучшению условий труда не требуются |  |  |  |  |
| ***13385.004. Заместитель главного врача*** | Установить дополнительные источники освещения либо переустановить имеющиеся источники освещения над рабочим столом | Улучшение параметров освещения | 4 квартал 2023 г | Техническая служба |  |
| ***Врач-терапевт*** | Установить дополнительные источники освещения либо переустановить имею-щиеся источники освещения над рабо-чим столом | Улучшение параметров осве-щения | 4 квартал 2023 г | Техническая служба |  |
| ***13385.005. Врач-диетолог*** | Установить дополнительные источники освещения либо переустановить имею-щиеся источники освещения над рабо-чим столом | Улучшение параметров осве-щения | 4 квартал 2023 г | Техническая служба |  |
| ***Врач функциональной диагностики*** | Установить дополнительные источники освещения либо переустановить имею-щиеся источники освещения над рабо-чим столом | Улучшение параметров осве-щения | 4 квартал 2023 г | Техническая служба |  |
| ***13385. 007А (13385.008А; 13385.009А; 13385.010А; 13385.011А) Медицинская сестра бальнеологического отделения*** | Установить дополнительные источники освещения либо переустановить имею-щиеся источники освещения над рабо-чим местом | Улучшение параметров осве-щения | 4 квартал 2023 г | Техническая служба |  |
| ***13385.012А (13385.013А) Медицинская сестра кабинета физиотерапии*** | Установить дополнительные источники освещения либо переустановить имею-щиеся источники освещения над рабо-чим местом | Улучшение параметров осве-щения | 4 квартал 2023 г | Техническая служба |  |
| ***13385.015. Санитарка*** | Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) разработать режим труда и отды-ха, предусмотрев удлиненные регла-ментированные перерывы в течении рабочего дня | Снижение вредного воздей-ствия тяжести | 1 квартал 2023 г. | Медицинская служба |  |
| ***Служба общественного питания*** |  |  |  |  |  |
| ***Старший повар смены*** | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха | Создание нормальных условий микроклимата | 3 квартал 2023 г | Техническая служба |  |
| ***Повар*** | Для снижения повышенной температу-ры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха | Создание нормальных усло-вий микроклимата | 3 квартал 2023 г | Техническая служба |  |
| ***Грузчик*** | Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) разработать режим труда и отды-ха, предусмотрев удлиненные регла-ментированные перерывы в течении рабочего дня | Снижение вредного воздей-ствия тяжести | 1 квартал 2023 г. | Служба общественного питания |  |
| ***Служба приема и размещения*** | Мероприятия по улучшению условий труда не требуются |  |  |  |  |
| ***Техническая служба*** |  |  |  |  |  |
| ***13385.022. Рабочий по благоустройству территории*** | Применение СИЗ органов слуха соглас-но типовых отраслевых норм | Снижение вредного воздей-ствия | постоянно | Техническая служба |  |
| ***13385.023. Рабочий по ремонту и благоустройству*** | Учитывая тяжесть труда (поза стоя 65%) разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течении рабочего дня | Снижение вредного воздействия тяжести | 1 квартал 2023 г. | Техническая служба |  |

Дата составления: 27.03.2023